| MAQUINA DE TRACCIÓN |  |
| --- | --- |
| - Tipo de Maquina | Modelo GEARLESS MCK200 |
| - Sistema de Tracción | Sistema 2:1 Con sala de máquinas |
| - * MAQUINA DE TRACCION , SIN ENGRANAJES , DE IMANES PERMANENTES | Características. Voltaje; 380V. Cuerda; 2:1. Envoltura; Simple. Elevación Carga; 630-1150 KG. Elevación Velocidad; 0.5-2.5m/s. Diámetro de Polea; 400/450mm. Inicio por Hora; 240st/h. Carga Estática Máxima; 4000kg. Peso; 350kg. Freno; DC110V 2×1.3A. Código IP; IP41. Ins. Class; F. |